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问题整改任务完成情况
一、反馈问题
2023年，全省农村千吨万人饮用水水源地水质监测报告显示，青岛市地表饮用水水源地水质达标率为82%，低于全省平均值11个百分点，全省倒数第二。
二、整改目标及完成情况
整改目标：逐步提升我区农村千吨万人地表饮用水水源地水质达标率。

完成情况：即墨区2023、2024年农村千吨万人地表饮用水水源地水质达标率持续保持100%。
三、整改措施及具体落实情况
整改措施：1.深化农村千吨万人饮用水水源保护区规范化建设工作。开展农村千吨万人饮用水水源地规范化建设检查工作，对保护区标识标牌设置、隔离防护网情况等进行检查，查缺补漏。 

2.加强农村千吨万人饮用水水源地环境风险隐患排查整治。对排查发现的环境问题逐项查明原因，建立问题台账，及时开展问题分类整治。对排查发现的环境违法问题依法依规查处。 

3.加强农村千吨万人饮用水水源监测及水质公开工作。对水质超标的水源地，及时做好溯源排查，深入分析原因，按照“一水源地一策”原则，精准施治，逐步提升我区农村千吨万人地表饮用水水源地水质达标率。

落实情况：1.水源地规范化建设。2023年6月，对全区“千吨万人”级以上水源地进行全面排查，根据《青岛市饮用水水源保护条例》、《饮用水水源保护区标志技术要求》，新增院西水库水源地界标标志牌3处。目前，流浩河、龙华河、院西水库分别设置水源地界标标志牌8块、6块、9块，交通警示牌共6块。定期开展水源地规范化建设检查，发现S202桥穿越龙华河饮用水水源地二级保护区，未配建导流管、应急池，立即组织责任单位建设，已于2023年9月建设完成。2023年、2024年均完成全国农村集中式水源地基础信息调查系统填报。

2.不定期组织开展“千吨万人”级以上水源地风险隐患排查。

3.加强农村千吨万人饮用水水源监测及水质公开工作。每半年对3个“千吨万人”级饮用水水源地进行人工加密监测一次，并在即墨政务网上公开水质监测情况。2023年、2024年水质监测达标率持续保持100%。
四、销号验收情况
2025年4月30日，即墨区组织了自我验收。2026年7月6日，青岛市生态环境局进行了验收复核。

