关于第三轮省级生态环境保护督察第64项

反馈问题整改任务完成情况的公示
根据《青岛市生态环境保护工作委员会办公室关于做好第三轮省级生态环境保护督察反馈问题整改销号工作的通知》要求，现对第三轮省级生态环境保护督察第64项反馈问题整改情况进行公示。
公示时间：2026年10月22日—2026年11月5 日
受理时间：9:00—17:30（工作日的工作时间）
受理电话：0532-88511632
公示期间如有异议，请致电联系。
附件

第三轮省级生态环境保护督察

第64项反馈问题整改情况
一、反馈问题
市北区、崂山区、即墨区等区（市）城市污水处理设施采样不规范、污泥处置不及时、中控系统数据故障。

二、整改目标及完成情况
规范城市污水处理设施运行管理。
三、整改措施及具体落实情况
方案中整改措施:

生态环境部门加大对城市污水处理厂执法检查力度，按照年度执法计划及年度专项执法工作方案要求，每月对城市污水处理厂进行全覆盖检查，对发现的环境违法行为依法查处。对检查过程中发现的环境问题、环境违法行为依法责令企业整改，并定期开展“回头看”执法检查，确保问题整改到位。督促企业严格按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019），对在线监测系统、中控系统加强维护。

落实情况：

区生态环境分局落实“双随机、一公开”监管要求，将污水处理厂全部纳入抽查名单，提高抽查比例和频次；整合排污许可、在线监测、污泥处置、环境安全等检查事项，减少重复检查，提升执法效能。强化非现场监管，运用污染源在线监控系统，实时监控进出水水质、流量等关键指标，设置异常数据自动告警机制，发生水质异常等情况立即处置。
四、验收情况
2026年3月，即墨区通过现场核查等方式，对该问题整改工作进行了自我验收，并上报市级部门复核。2026年10月，市生态环境局完成复核。

