政府采购协议供货项目供应商报价单

报价单位名称（盖章）：               经办人：          联系电话：                日期：

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 采购需求 | 预算金额（万） | 报价金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务类 | 青岛市即墨区博物馆消防维护保养项目 | （一）维护保养建筑地址：即墨区市民文化中心3号楼，面积：1.2万平方米（博物馆所有区域包括负一层、一层、二层、三层） （二）维护保养范围：负责下列建筑消防设施中的第 1、2、3、4、8、9、10、12、13、14 项设施的维修保养。 - 火灾自动报警系统 2.消防水源 3.消火栓系统 4.自动喷水灭火系统 5.水喷雾灭火系统 6.细水雾灭火系统 7.泡沫灭火系统 8.固定消防炮灭火系统 9.自动跟踪定位射流灭火系统 10.气体灭火系统 11.干粉灭火系统 12.防烟排烟系统 13.消防应急照明和疏散指示系统 14.防火分隔设施 15.电气火灾监控系统 16.可燃气体探测报警系统 17.消防电源监控系统 18.防火门监控系统 - （三）服务质量标准：符合国家及行业相关规范、技术标准。 - （四）服务期：自合同签订起一年。 - （五）付款和考核方式：按合同约定。 - （六）成交方式：满足需求的情况下，合理最低价的作为成交供应商。 （七）其他说明：填写报价单并加盖公章，连同营业执照及相关资质一起扫描后发至采购方邮箱，同时提交营业执照及相关资质原件现场查验。 | 2.5 |  |

政府采购协议供货项目供应商报价单

报价单位名称（盖章）：               经办人：          联系电话：                日期：

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 采购需求 | 预算金额（万） | 报价金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务类 | 青岛市即墨区图书馆消防维护保养项目 | （一）维护保养建筑地址：即墨区文峰路597号，面积：7500平方米。 （二）维护保养范围：负责下列建筑消防设施中的第 1、2、3、4、10、12、13、14、15、17、18 项设施的维修保养。 1.火灾自动报警系统 2.消防水源 3.消火栓系统 4.自动喷水灭火系统 5.水喷雾灭火系统 6.细水雾灭火系统 7.泡沫灭火系统 8.固定消防炮灭火系统 9.自动跟踪定位射流灭火系统 10.气体灭火系统 11.干粉灭火系统 12.防烟排烟系统 13.消防应急照明和疏散指示系统 14.防火分隔设施 15.电气火灾监控系统 16.可燃气体探测报警系统 17.消防电源监控系统 18.防火门监控系统 （三）服务质量标准：符合国家及行业相关规范、技术标准。 （四）服务期：自合同签订起一年。 （五）付款和考核方式：按合同约定。 - （六）成交方式：满足需求的情况下，合理最低价的作为成交供应商。 （七）其他说明：填写报价单并加盖公章，连同营业执照及相关资质一起扫描后发至采购方邮箱，同时提交营业执照及相关资质原件现场查验。 | 2.3 |  |