## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表报表
导出人:即墨区
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 是否达标 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注 | 县级审核 | 县级审核人 | 县级审核信息 | 县级审核时间 | 市级审核 | 市级审核人 | 市级审核信息 | 市级审核时间 | 省级审核 | 省级审核人 | 省级审核信息 | 省级审核时间 | 创建者 | 创建时间
370215_0002 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 移风店镇 | 后吕村 | 流浩河 | 否 | 120.187308 | 36.500306 | 45000 | 5000 | 2024 | 8 | 13 | 30.4 | 8.4 | 8 | 4 | 3.5 | 0.214 | 0.14 | 5.96 | 0.001L | 0.05L | 0.648 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 1700 | 101 | 115 | 5.25 | 0.03L | 0.01L | 达标 |  |  |  | 审核通过 | 即墨区 |  | 2024-09-19 15:03:03 | 审核通过 | 青岛市 |  | 2024-09-25 13:40:56 | 审核通过 | 山东省 |  | 2024-10-08 16:23:40 | 即墨区 | 2024-09-19 15:02:26
370215_0001 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 金口镇 | 院西村 | 院西水库 | 是 | 120.656322 | 36.547216 | 10000 | 2000 | 2024 | 8 | 15 | 34.7 | 7.7 | 15.85 | 5.8 | 3.7 | 0.198 | 0.04 | 0.92 | 0.001L | 0.05L | 0.433 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 4000 | 46.5 | 60.3 | 0.720 | 0.03L | 0.01L | 达标 |  |  |  | 审核通过 | 即墨区 |  | 2024-09-23 16:44:55 | 审核通过 | 青岛市 |  | 2024-09-25 13:40:56 | 审核通过 | 山东省 |  | 2024-10-08 16:23:40 | 即墨区 | 2024-09-19 15:02:26
370215_0003 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 灵山镇 | 西桥村 | 龙华河 | 否 | 120.564158 | 36.556547 | 10000 | 2000 | 2024 | 8 | 15 | 31.1 | 8.1 | 14.24 | 5.9 | 3.5 | 0.562 | 0.16 | 11.7 | 0.001L | 0.05L | 0.983 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.0025L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.005L | 330 | 91.1 | 139 | 8.68 | 0.03L | 0.05 | 达标 |  |  |  | 审核通过 | 即墨区 |  | 2024-09-19 15:03:12 | 审核通过 | 青岛市 |  | 2024-09-25 13:40:56 | 审核通过 | 山东省 |  | 2024-10-08 16:23:40 | 即墨区 | 2024-09-19 15:02:26